|  | 关于英城医院二期陶瓷薄板供货铺贴的招标申请 |  |  |  |  |  |  | 表号LLQG-20150924 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会签人 签字 | □通知 | □方案 | □ 纪要 |  | ■报告 | □ 计划 |  | 生效日期：2017.11.23 |  |
|  | □紧急 | ■请审阅 | □ 请速办 |  | □请答复 | □请传阅 |  |  |  |
|  | 尊敬的领导： 根据公司集中招投标规定，现对英城医院二期陶瓷薄板进行集中招标，要求如下： 1. 竞标单位选用陶瓷薄板按照GB/T23266-2009标准执行。必须达到莫氏硬度7级，放射性核数限量达A类，吸水率≤0.26%，热膨胀系数：4.93*10-6℃-1，破坏强度平均值不低于48Mpa抗釉裂、抗冻性，密度2.38g/m³，防火达到A1级，其他必须执行《陶瓷板》GB/T23266-2009标准，耐酸碱、耐腐蚀，详情如下： 2.所有参与竞标单位交投标保证金2万元，并提供营业执照、陶瓷薄板厂家授权书、检测报告、合格证及样品送达物业公司审核封样。 3.具体花纹颜色及其他事宜联系人：姜绍波18705356385 4. 本工程单价含薄板主材、所有辅材沙子、水泥、瓷砖胶等主副材料费、材料损耗费、墙面找平人工费、瓷砖切割铺贴人工费、现场管理费用、运输费。 5.质保三年，三年内免费维护。保修期过后乙方对本工程终身负责维护、维修只收取成本费。 6.付款方式：预付30%进度款，根据进度再付40%，铺贴完毕验收合格后，全部铺贴完毕验收合格后付到工程总额的90%，剩余10%作为质保金，满一年无质量问题十日内一次性无息付清。 采用银行现汇方式付款。提供普通发票。 7.数量（详见反面） 计划紧急，竞标单位12月1日进场优化方案排版同甲方及装修单位做技术交底，辅材及铺贴工人根据甲方要求陆续进组织施工，必须保证于2017年12月15日前将首批陶瓷薄板供货到达施工现场全面组织施工，产品合格证、检测报告随货同时到工地，并保证产品质量合格，其他按照甲方工地现场进度要求执行。 请董事办务必在11月30日前定标，参与竞标方必须保证12月15日前将首批主材进场施工! 山东玲珑物业有限公司 2017.11.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 批 示 |  |  | 批准 |  |  | 审核 |  | 拟文 |

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仿理石米黄陶瓷薄板 | 1200*2400*5.5㎜ | 平方 | 4000 |
| 萨安娜陶瓷薄板 | 900*1800*5.5㎜ | 平方 | 800 |
| 木纹石陶瓷薄板 | 1200*2400*5.5㎜ | 平方 | 300 |
| 哑光陶瓷薄板 | 1200*2400*5.5㎜ | 平方 | 4600 |