|  | 关于英城医院二期墙布的招标申请 |  |  |  |  |  |  | 表号LLQG-20180330 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会签人 签字 | □通知 | □方案 | □ 纪要 |  | ■报告 | □ 计划 |  | 生效日期：20180330 |  |
|  | □紧急 | ■请审阅 | □ 请速办 |  | □请答复 | □请传阅 |  |  |  |
|  | 尊敬的领导： 根据公司集中招投标规定，现对英城医院二期墙布供货并铺贴进行集中招标，要求如下： 1. 竞标单位选用墙布按照《建筑装饰用无纺墙纸标准JG/T 509-2016》和《纺织面墙纸(布)标准JG/T 510-2016》标准执行。 2、技术要求：1）、阻燃B1级防火；2）、抗菌；3）、防水防油防静电；4）、降噪音系数0.85。 3.所有参与竞标单位需提供营业执照、检测报告、合格证及样品送达审核封样 山东省烟台市招远市金龙路777号玲珑轮胎工业园董事办审计处曹竞少收，联系方式18705356602 4.具体数量及颜色：1）、米黄色墙布约：1200m²；2）、浅绿色墙布约：272.16m²。具体供货数量需中标后到工地现场测量，根据现场铺贴实际面积按实结算。产品合格证、检测报告随货同时到工地，并保证产品质量合格，其他按照甲方工地现场进度要求执行。 5.质保三年，三年内免费维护。保修期过后乙方对本工程终身负责维护、维修只收取成本费。 6.付款方式：全部铺贴完毕付总货款80%，验收合格后付至总货款95%，剩余5%作为质保金，满一年无质量问题十日内一次性无息付清。采用商业承兑方式付款。开具增值税普通发票. 7、投标单位缴纳3万元的投标保证金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 批 示 |  |  | 批准 |  |  | 审核 |  | 拟文 |